| SERVIZIO MANUTENZIONE | COMPONENTI SOGGETTI A RILIEVO | DATI TIPOLOGICI |
| --- | --- | --- |
| Impianti elettrici | Quadri elettrici | Costruttore, modello, n° identificazione, grado ip, corrente nom., corrente eserc., frequenza, potere d'interruzione, anno di fabbricazione, dimensioni reali dell'armadio di contenimento |
|  | Quadro ascensore | Marca, modello, tipologia |
|  | Quadri prese e interruttori | Marca, modello, dotazione |
|  | Quadro sinottico | Marca, modello |
|  | Quadro ricaricabatterie | Marca, modello |
|  | Batterie di rifasamento | Marca, modello |
|  | Gruppi statici di continuità | Marca, modello, potenza |
|  | Accumulatori stazionari | Marca, modello, potenza |
|  | Gruppi elettrogeni | Marca, modello, anno di costruzione, n° di serie, caratteristiche radiatore, caratteristiche motore, caratteristiche alternatore, tipo combustibile, caratteristiche serbatoio |
|  | Trasformatori | Marca, costruttore, tensione di cortocircuito vcc %, potenza |
|  | Orologio | Tipologia (es. marca tempo) |
|  | Prese forza motrice | Tipologia |
|  | Interruttori luce | Tipologia |
|  | Lampade | Tipologia fonte luminosa, numero fonte e potenza |
|  | Lampade di emergenza | Marca, modello, tipologia fonte luminosa, numero fonte e potenza |
|  | Orologio pilota | Marca, modello |
|  | Dispersori messa a terra |  |
|  | Dispersori scariche atmosferiche |  |
|  | Contatore energia elettrica | Tipo, matricola contatore, numero cliente, caratteristiche, foto, letture alla data del rilievo; volume e superficie edificio fornito. |
| Manutenzione impianti di riscaldamento | Caldaia | Tipo, marca, modello, n° fabbrica, anno di costruzione, potenza termica utile, potenza al focolare, pressione idrostatica max d'esercizio, temperatura max ammissibile |
|  | Bruciatore | Tipo, marca, modello, n° matricola, alimentazione volt |
|  | Serbatoio combustibile | Marca, costruttore, capacità |
|  | Camini e canali da fumo |  |
|  | Rampe gas | Rispondenza norma uni |
|  | Serbatoi inerziali | Marca, costruttore, capacità |
|  | Elettrovalvola | Marca, modello, tipo, n° serie |
|  | Valvole di sicurezza | Pressione di taratura bar, diametro nominale |
|  | Valvole di scarico termico | Marca, modello, temperatura di taratura, grado di protezione, diametro nominale |
|  | Valvole intercettazione combustibile | Marca, tipo, n° serie, diametro nominale, pressione nominale |
|  | Vasi espansione | Marca, modello, tipologia, capacità, pressione max, serie, anno di fabbricazione |
|  | Radiatori | Materiale, dotazione |
|  | Pressostati | Servizio, marca, modello |
|  | Termostati | Servizio, marca, modello |
|  | Produttore di vapore | Marca, modello, tipologia, servizio |
|  | Sistema di supervisione | Dati di targa |
|  | Centraline di regolazione | Dati di targa |
|  | Valvole a 2 vie | Marca, modello |
|  | Valvole a 3 vie | Marca, modello |
|  | Valvole a 4 vie | Marca, modello |
|  | Valvole motorizzate | Marca, modello, tipologia, diametro nominale |
|  | Pompe | Marca, modello, portata lt/h, prevalenza, potenza hp |
|  | Ventilconvettori | Marca, modello, potenza termica e frigorifera |
|  | Contatore gas o combustibile | Tipo, matricola contatore, caratteristiche, foto, letture alla data del rilievo; volume riscaldato e superficie riscaldata dell’edificio fornito. |
| Manutenzione impianti di raffrescamento | Unità di trattamento aria | Marca, modello, portata d'aria, pressione statica, potenza hp, alimentazione in volt, kcal/h |
|  | Estrattori | Marca, modello, portata, potenza, servizio |
|  | Pressostati | Servizio, marca, modello |
|  | Termostati | Servizio, marca, modello |
|  | Gruppi frigoriferi | Marca, modello, potenza frigorifera frig/h, corrente nominale a, potenza elettrica kW |
|  | Scambiatori | Marca, modello, costruttore, n° fabbrica, pressione max, anno di costruzione |
|  | Torri evaporative | Marca, modello, potenza, portata d'acqua, tipologia ventilatori |
|  | Sistema di supervisione | Dati di targa |
|  | Centraline di regolazione | Dati di targa |
|  | Valvole a 2 vie | Marca, modello |
|  | Valvole a 3 vie | Marca, modello |
|  | Valvole a 4 vie | Marca, modello |
|  | Valvole motorizzate | Marca, modello, tipologia, diametro nominale |
|  | Ventilatori | Tipologia ventilatore |
|  | Pompe | Marca, modello, portata lt/h, prevalenza, potenza hp |
|  | Ventilconvettori | Marca, modello, potenza termica e frigorifera |
|  | Bocchette ripresa aria |  |
|  | Bocchette mandata aria |  |
| Manutenzione impianti idricosanitari | Addolcitori | Marca, modello, portata |
|  | Bollitori | Marca, modello, capacità lt |
|  | Serbatoi accumulo | Costruttore, materiale, capacità lt |
|  | Autoclave | Marca, modello, capacità lt, n° fabbrica, data di costruzione, pressione max bar, t max °c, tipo membrana |
|  | Pompe dosatrici | Marca, modello, portata lt/h, prevalenza, potenza hp |
|  | Disconnettori idraulici | Costruttore, diametro nominale, pressione max esercizio |
|  | Scaricatori condensa | Marca, modello, pressione |
|  | Valvole di sicurezza | Pressione di taratura bar, diametro nominale |
|  | Valvole miscelatrici | Marca, modello, diametro nominale |
|  | Regolatori di pressione idraulici | Marca, modello, portata |
|  | Apparecchi sanitari | Marca, materiale, tipologia di componente |
|  | Boiler elettrici | Marca, modello, capacità |
|  | Pozzetti e chiusini |  |
|  | Vasche di decantazione | Tipologia, dimensioni |
|  | Ventilatori | Marca, tipologia |
|  | Cappe |  |
|  | Griglie |  |
|  | Aspiratori | Marca, modello, potenza, portata |
|  | Pannelli solari termici | Tipo, marca, modello, potenza, portata |
|  | Contatore acqua | Tipo, matricola contatore, caratteristiche, foto, letture alla data del rilievo |
| Manutenzione impianti elevatori | Motore | Tipologia, marca, modello, potenza |
|  | Cabina | Costruttore, n° serie, n° matricola, portata max |
| Manutenzione impianti antincendio | Centralina antincendio | Marca, modello, n° serie |
|  | Gruppi di pressurizzazione | Marca, modello, prevalenza, alimentazione, portata |
|  | Serbatoi accumulo vv.ff. | Marca, materiale, capacità |
|  | Vasche di raccolta vv.ff. | Materiale, capacità |
|  | Sprinkler | Tipologia impianto |
|  | Naspi | Marca, modello, materiale cassetta |
|  | Idranti | Tipologia, classe uni |
|  | Estintori portatili | Marca, tipo carica, quantità carica, scadenza, ultima revisione, classe antincendio |
|  | Estintori carrellati | Marca, tipo carica, quantità carica, scadenza, ultima revisione, classe antincendio |
|  | Pulsante allarme incendio |  |
|  | Avvisatori acustici |  |
|  | Segnale luminoso antincendio |  |
|  | Rilevatori fumi |  |
|  | Serrande tagliafuoco filtri antincendio | Marca, modello, tipologia, resistenza rei, dimensioni |
|  | Porte rei tagliafuoco | Dati contenuti in targa |
|  | Maniglioni antipanico |  |
|  | Magnete sgancio porta |  |
|  | Segnali percorsi d'esodo |  |
| Manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi | Centralina antintrusione | Marca, modello, n°serie, alimentazione |
|  | Rilevatori di presenza |  |
|  | Sirene allarme intrusione |  |
|  | Centralina controllo accessi | Marca, modello, n°serie, alimentazione |
|  | Telecamere a circuito chiuso | Marca, modello |
|  | Metaldetector |  |
|  | Lettori badge |  |
|  | Cancelli automatici |  |
|  | Porte automatiche |  |
|  | Barre motorizzate |  |
|  | Diffusore sonoro( altoparlanti) |  |
|  | Prese dati |  |

N.B. :I dati dovranno essere disponibili anche in formato exel (.xls) o access (.mdb) oltre essere archiviati nel sistema informativo.