###### A - SEZIONE INFORMATIVA

L’agglomerato “ZOC 09 - Chiesa della - Zocchetta”, di seguito denominato brevemente “agglomerato”, ha attualmente una consistenza calcolata di circa 30 abitanti equivalenti.

Fa parte dell’agglomerato la rete fognaria denominata “8 - Chiesa della - Zocchetta” che serve un’area di case sparse denominata Chiesa della Zocchetta per un totale dichiarato di circa 30 abitanti equivalenti.

Il D.Lgs 152/06 prevede, per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti la realizzazione di un “sistema di trattamento appropriato” che garantisca la conformità dei corpi idrici recettori agli Obiettivi di Qualità e lascia alle Regioni la definizione di eventuali limiti a tali scarichi.

I punti di scarico dell’agglomerato non ricadono in area di possibile alimentazione delle sorgenti, così come delimitata nelle tavole della serie 3.2 del P.T.C.P. approvato con D.C.P. 46 del 18 marzo 2009.

I punti di scarico dell’agglomerato non ricadono in area classificata “Sito di Importanza Comunitaria”, così come delimitata nelle tavole della serie 1.2 del P.T.C.P. approvato con D.C.P. 46 del 18 marzo 2009.

La rappresentazione cartografica dell’agglomerato nel suo insieme e nel dettaglio dei singoli punti di scarico è riportata in “Allegato 2 - Cartografia”.

Nelle tabelle A, B e C riportate di seguito sono elencati i punti di scarico, suddivisi per tipologia, individuati all’interno dell’agglomerato. Ai fini della loro migliore identificazione i punti di scarico sono numerati e denominati come indicato nelle tabelle medesime.

Tabella A: Elenco punti di scarico - Reti fognarie per acque reflue urbane

| N° | Denominazione | Sistema di trattamento |
| --- | --- | --- |
| 8 | Chiesa della Zocchetta | Non presente |

Tabella B: Elenco punti di scarico - Reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento

| Codice | Denominazione |
| --- | --- |
| Non censiti |

Tabella C: Elenco punti di scarico - Scolmatori di piena

| N° | Denominazione | Rete fognaria |
| --- | --- | --- |
| Non censiti |

A1 - Reti fognarie per acque reflue urbane e impianti di depurazione biologici

La rete fognaria per acque reflue urbane, denominata “8 - Chiesa della - Zocchetta”, è di seguito indicata brevemente come “rete ARU”.

Dalla documentazione presente agli atti si rileva che:

1.	La rete ARU serve circa 20 abitanti residenti e circa 10 abitanti equivalenti fluttuanti.

2.	Alla rete ARU non sono allacciati scarichi di acque reflue industriali.

3.	Al terminale della rete ARU non è attualmente installato alcun sistema di trattamento dei reflui.

Con la domanda di autorizzazione viene reso noto che la rete ARU è priva di sistemi di trattamento ma non viene indicata alcuna ipotesi progettuale circa l’intervento necessario per l’adeguamento dello scarico.

Il “Programma per la disciplina degli scarichi”, richiamato nelle premesse, comprende l’intervento con la relativa tempistica di realizzazione per la realizzazione di sistemi di trattamento appropriato in vari agglomerati fra cui anche Montecorone - Zocchetta.

Il Piano Investimenti Servizio Idrico Integrato 2011 e prima proposta 2012 - 2013 approvato dell’Assemblea dell’Autorità d’ambito Provinciale ATO 4 Modena, con Delibera n° 18 del 13 dicembre 2010, relativamente all’intervento sopra citato riporta il titolo 1302, “Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per agglomerati <200 AE (Verucchia, Rame. Montecorone – Zocchetta, Casa Nadino)” e non prevede, per il triennio considerato, la copertura dell’importo finanziario necessario.

###### A2 - Reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento

Nell’agglomerato non sono censite reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento.

###### A3 - Scolmatori di piena

Nell’agglomerato non sono censiti manufatti scolmatori di piena inseriti in rete.

###### B - PRESCRIZIONI

B1 - Reti fognarie per acque reflue urbane e impianti di depurazione biologici

a)	E’ autorizzato lo scarico in acque superficiali della rete ARU, priva di sistemi di trattamento.

b)	Lo scarico della rete ARU deve avvenire nel Fosso Sabbionara, del sottobacino “Torrente Ghiaie” (codice regionale 061502000000DA) conformemente ai limiti di accettabilità stabiliti nel punto seguente.

c)	Lo scarico deve essere mantenuto conforme ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 relativamente alla classe di consistenza da 50 a 200 abitanti equivalenti.

d)	Entro la data di scadenza della presente autorizzazione dovrà essere predisposto e presentato alla scrivente Amministrazione, per le valutazioni di competenza, un progetto preliminare che preveda di realizzare al terminale dello scarico un “sistema di trattamento appropriato” (così come individuato dal punto 7, tabella 2, della Deliberazione di Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003) ovvero, qualora possibile, di collegare l’intero reticolo fognario ad altro bacino dotato di impianto di depurazione.

e)	Dovrà essere tenuto costantemente aggiornato il registro nel quale sono descritte e datate le operazioni di manutenzione della rete ARU, in particolare le operazioni di manutenzione degli impianti di sollevamento e di spurgo dei manufatti sfioratori eventualmente presenti.

f)	Entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà essere trasmessa all’Area Territorio e Ambiente dell’Amministrazione provinciale di Modena ed al distretto Montano dell’A.R.P.A. di Modena una sintetica relazione riferita all’anno precedente e riassuntiva:

-	dei risultati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;

-	della frequenza delle operazioni di verifica e spurgo degli impianti di sollevamento e dei manufatti sfioratori eventualmente presenti nella rete ARU;

-	delle modifiche apportate al sistema fognario-depurativo (ampliamenti del bacino fognario, sistemazione impianto depurativo, ecc.) .

g)	E’ vietata l’immissione nella rete ARU di qualsiasi rifiuto, comunque qualificato, mediante sistemi di convogliamento mobile.

B2	Reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento

Nell’agglomerato non sono censite reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento.

B3	Scolmatori di piena

Nell’agglomerato non sono censiti manufatti scolmatori di piena.