Allegato 1
Condizioni dell’autorizzazione allo scarico - Agglomerato “PRI 16 – Casa Azzoni”


A - SEZIONE INFORMATIVA

L’agglomerato “PRI 16 – Casa Azzoni”, di seguito denominato brevemente “agglomerato”, ha attualmente una consistenza calcolata di circa 300 abitanti equivalenti.

Fanno parte dell’agglomerato:

-
la rete fognaria denominata “22 – Casa Azzoni Sud” che serve quota parte della località in Comune di Prignano s/S denominata Casa Azzoni per un totale di circa 105 abitanti equivalenti.

-
la rete fognaria denominata “25 – Casa Azzoni Nord” che serve circa la restante parte della località Casa Azzoni e una zona di nuova edificazione limitrofa all’abitato per un totale stimato di circa 195 abitanti equivalenti.

Il D.Lgs 152/06 prevede, per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti la realizzazione di un “sistema di trattamento appropriato” che garantisca la conformità dei corpi idrici recettori agli Obiettivi di Qualità e lascia alle Regioni la definizione di eventuali limiti a tali scarichi.

I punti di scarico dell’agglomerato non ricadono in area di possibile alimentazione delle sorgenti, così come delimitata nelle tavole della serie 3.2 del P.T.C.P. approvato con D.C.P. 46 del 18 marzo 2009.

I corpi idrici ricettori dell’agglomerato risultano classificati, come da tabella 9.13A, allegato 1.2 delle Norme di attuazione del P.T.C.P. vigente, articolo 13A, comma 7, come idonei alla vita dei pesci ciprinidi.

I punti di scarico dell’agglomerato non ricadono in area classificata “Sito di Importanza Comunitaria”, così come delimitata nelle tavole della serie 1.2 del P.T.C.P. approvato con D.C.P. 46 del 18 marzo 2009.

La rappresentazione cartografica dell’agglomerato nel suo insieme e nel dettaglio dei singoli punti di scarico è riportata in “Allegato 2 - Cartografia”.

Nelle tabelle A, B e C riportate di seguito sono elencati i punti di scarico, suddivisi per tipologia, individuati all’interno dell’agglomerato. Ai fini della loro migliore identificazione i punti di scarico sono numerati e denominati come indicato nelle tabelle medesime.

Tabella A: Elenco punti di scarico - Reti fognarie per acque reflue urbane

	N°
	Denominazione
	Sistema di trattamento

	22
	Casa Azzoni Sud
	Biologico di primo livello

	25
	Casa Azzoni Nord
	Biologico di primo livello


Tabella B: Elenco punti di scarico - Reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento

	Codice
	Denominazione

	Non censiti


Tabella C: Elenco punti di scarico - Scolmatori di piena

	N°
	Denominazione
	Rete fognaria

	Non censiti


A1 - Reti fognarie per acque reflue urbane e impianti di depurazione biologici

La rete fognaria per acque reflue urbane, denominata “22 – Casa Azzoni Sud”, è di seguito indicata brevemente come “rete ARU Sud”.

La rete fognaria per acque reflue urbane, denominata “25 – Casa Azzoni Nord”, è di seguito indicata brevemente come “rete ARU Nord”.

L’impianto di depurazione installato al terminale della rete ARU Sud è di seguito indicato brevemente come “depuratore Sud”.

L’impianto di depurazione installato al terminale della rete ARU Nord è di seguito indicato brevemente come “depuratore Nord”.

Dalla documentazione presente agli atti si rileva che:

1.
La rete ARU Sud serve 100 abitanti residenti e circa 5 abitanti equivalenti fluttuanti.

2.
La rete ARU Nord serve 180 abitanti residenti e circa 15 abitanti equivalenti fluttuanti.

3.
Alle reti ARU dell’agglomerato non sono allacciati scarichi di acque reflue industriali.

4.
Il depuratore Sud è del tipo fossa Imhoff e presenta una potenzialità di progetto pari a circa 75 abitanti equivalenti.

5.
Il depuratore Nord è del tipo fossa Imhoff e presenta una potenzialità di progetto pari a circa 100 abitanti equivalenti.

Entrambi i depuratori attualmente presenti nell’agglomerato non possono essere considerati come “trattamento appropriato” così come definito dal punto 7, tabella 2, della Deliberazione di Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003.

Le caratteristiche tecniche dei due depuratori non sono tali da garantire il rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti relativamente alla classe di consistenza dell’agglomerato.

Il Piano Investimenti Servizio Idrico Integrato 2011 e prima proposta 2012 - 2013 approvato dell’Assemblea dell’Autorità d’ambito Provinciale ATO 4 Modena, con Delibera n° 18 del 13 dicembre 2010, relativamente all’intervento sopra citato riporta il titolo 2646, “Sostituzione di fossa Imhoff con trattamento appropriato negli agglomerati di Montebaranzone, La Fredda e Casa Azzoni” e prevede, per il triennio considerato, la copertura dell’importo finanziario necessario.

A2 - Reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento

Nell’agglomerato non sono censite reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento.

A3 - Scolmatori di piena

Nell’agglomerato non sono censiti manufatti scolmatori di piena inseriti in rete.

B - PRESCRIZIONI

B1 - Reti fognarie per acque reflue urbane e impianti di depurazione biologici

a)
E’ autorizzato lo scarico in acque superficiali delle reti ARU Sud e Nord, previo trattamento dei reflui nel rispettivo depuratore.

b)
Lo scarico delle reti ARU Sud e Nord deve avvenire nel fosso, con recapito nel Fiume Secchia, del sottobacino “Fiume Secchia C” (codice regionale 012000000000C) conformemente ai limiti di accettabilità stabiliti nel punto seguente.

c)
I due scarichi dell’agglomerato devono essere mantenuti conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 relativamente alla classe di consistenza da 50 a 200 abitanti equivalenti.

d)
Entro il 31 dicembre 2011 dovrà essere predisposto e presentato alla scrivente Amministrazione, per le valutazioni di competenza, un progetto preliminare che preveda la realizzazione di un unico sistema fognario per acque reflue urbane al servizio dell’agglomerato “PRI 16 – Casa Azzoni” (l’insieme dei reticoli fognari numerati con 22 e 25) dotandolo di un “sistema di trattamento appropriato” (così come individuato dal punto 7, tabella 2, della Deliberazione di Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003).

e)
Dovrà essere tenuto costantemente aggiornato il registro nel quale sono descritte e datate le operazioni eseguite periodicamente al fine di garantire l’efficienza dei depuratori.

Dovranno inoltre essere registrate (sul medesimo registro od in altro appositamente istituito) le operazioni di manutenzione della rete fognaria di pertinenza, in particolare le operazioni di manutenzione degli impianti di sollevamento e di spurgo dei manufatti sfioratori eventualmente presenti.

Le operazioni di estrazione periodica dei fanghi e di manutenzione delle vasche dovranno essere eseguite con frequenza almeno annuale.

f)
Entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà essere trasmessa all’Area Territorio e Ambiente dell’Amministrazione provinciale di Modena ed al distretto Montano dell’A.R.P.A. di Modena una sintetica relazione riferita all’anno precedente e riassuntiva:

-
dei dati tecnici di funzionamento dei depuratori dell’agglomerato (date o frequenza di manutenzione, spurghi, svuotamenti, ecc.);

-
dei risultati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;

-
della quantità, qualità e destinazione finale dei fanghi derivati dalle operazioni di depurazione;

-
della frequenza delle operazioni di verifica e spurgo degli impianti di sollevamento e dei manufatti sfioratori eventualmente presenti nelle reti ARU dell’agglomerato;

-
delle modifiche apportate al sistema fognario-depurativo (ampliamenti del bacino fognario, sistemazione impianto depurativo, ecc.) .

I rifiuti da dissabbiatore e da grigliatura possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi (ex 1a categoria).

g)
E’ vietata l’immissione nelle reti ARU dell’agglomerato di qualsiasi rifiuto, comunque qualificato, mediante sistemi di convogliamento mobile.

h)
Eventuali interruzioni del funzionamento dei depuratori dell’agglomerato o di parti di essi, programmate per manutenzione o per collaudo, dovranno essere comunicate all’Area Territorio e Ambiente dell’Amministrazione provinciale di Modena con anticipo di almeno 10 giorni. Eventuali interruzioni accidentali o anomalie nel funzionamento dei depuratori dovranno essere immediatamente segnalate, anche a mezzo fax, all’Area Territorio e Ambiente dell’Amministrazione provinciale di Modena e al distretto Montano dell’A.R.P.A. di Modena.

i)
E’ ammesso lo scarico di reflui non trattati o parzialmente trattati direttamente in acque superficiali, attraverso i by-pass dei depuratori, esclusivamente in caso di eventi meteorici che comportano portate miste in ingresso al depuratore superiori alle portate massime di pioggia di progetto.

Qualora l’attivazione di tali manufatti fosse da imputarsi a cause diverse ne dovrà essere data immediata comunicazione, anche a mezzo fax all’Area Territorio e Ambiente dell’Amministrazione provinciale di Modena e al distretto Montano dell’A.R.P.A. di Modena.

B2
Reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento

Nell’agglomerato non sono censite reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento.

B3
Scolmatori di piena

Nell’agglomerato non sono censiti manufatti scolmatori di piena.
















4
Pagina 4

