Determinazione n. 09 del 10/01/2005   - pag. n. 4

[image: image1.png]



PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI
Dirigente DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI 
C O P I A
Prot. N° 2019
	Determinazione n°  9  del  10/01/2005



OGGETTO :

DLGS 152-99. DITTA "GRAZI G. SERGIO DI FRANCESCO & SANDRA S.N.C." STRADA STATALE 12 N° 52 MIRANDOLA (MO). AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI.

IL DIRIGENTE
richiamati: 
-
il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n° 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE” e ss. mm. e ii.;

-
l’articolo 3 del D.Lgs 152/99 e ss. mm. e ii. che prevede che “le competenze nelle materie disciplinate dal presente decreto sono stabilite dal D.Lgs 112/98, e dagli altri provvedimenti statali e regionali adottati ai sensi della Legge 59/97”;

-
la Legge Regionale n° 22 del 24 marzo 2000 “norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture-Disposizioni attuative e modificative della L.R. n° 3 del 21 aprile 1999 e, in particolare, l’articolo 1 che dispone che ”è di competenza della Provincia il rilascio dell’autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali, delle assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura e delle reti fognarie nonché l’irrogazione e l’introito delle connesse sanzioni amministrative”;

-
l’Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 giugno 2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento” e ss. mm. e ii.;

-
le norme tecniche di cui alla delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 applicabili fino all’emanazione da parte della Regione Emilia Romagna delle norme di cui all’articolo 45, comma 3 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n° 152 e ss. mm. e ii.;

-
lo Statuto della Provincia di Modena ed in particolare l’articolo 53 che definisce le attribuzioni dei dirigenti di Settore competenti per materia;

visti:

-
la domanda della ditta “Grazi G. Sergio di Francesco & Sandra S.n.c.”, con sede legale a Mirandola (Mo), p.zza Garibaldi, n° 3, presentata all’Amministrazione Provinciale in data 13/12/2004, tesa ad ottenere l’autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali derivanti dall’insediamento ubicato a Mirandola (Mo), Strada Statale 12, n° 52, acquisita agli atti con protocollo n° 15481/8.6.3.2. del 14/12/2004;

considerato che:

-
la ditta, nell’insediamento di cui all’oggetto, svolge attività di impianto distribuzione carburanti ed autolavaggio; 

-
le acque meteoriche di dilavamento dell’area di piazzale, previa raccolta in vasca di prima pioggia, saranno trattate mediante dissabbiatore e disoleatore;

-
le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, previo trattamento mediante fossa Imhoff, sono convogliate in acque superficiali mediante condotta dedicata;

-
le acque reflue derivanti dall’autolavaggio, previo trattamento mediante separatore fanghi e oli e successivo impianto di depurazione a bio-ossidazione, saranno convogliate in acque superficiali mediante un unico scarico;

-
ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 28, comma 7, del D.Lgs 152/99 e ss. mm. e ii., le acque reflue confluenti in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come “acque reflue industriali”;

-
dall’istruttoria tecnica si desume che i sistemi di trattamento proposti sono idonei per il trattamento delle acque reflue provenienti dalla ditta in oggetto;

considerato altresì che:

-
a tutt’oggi l’impianto di depurazione a biossidazione e la vasca di prima pioggia non sono stati ancora installati;

-
la documentazione presente agli atti dei competenti uffici dell’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione Provinciale di Modena consente l’espletamento della relativa istruttoria tecnica di autorizzazione allo scarico;

-
non si rilevano motivi ostativi al rilascio di autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs 152/99 e ss. mm. e ii.;

D e t e r m i n a

-
di autorizzare la ditta “Grazi G. Sergio di Francesco & Sandra S.n.c.”, nella persona titolare dell’attività da cui si origina lo scarico, con sede legale a Mirandola (Mo), p.zza Garibaldi, n° 3, a scaricare le acque reflue industriali provenienti dall’insediamento ubicato Mirandola (Mo), Strada Statale 12, n° 52, destinato ad attività di distribuzione carburanti ed autolavaggio, nella quantità indicativa di 1200 m3/anno, nel fosso stradale adiacente la proprietà confluente nel Canale Diversivo di Burana, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1)
lo scarico in acque superficiali deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 del D.Lgs 152/99 e ss. mm. e ii.;

2)
il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore; l’autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;

3) s’individua come manufatto di ispezione ai fini fiscali il pozzetto di prelievo posto immediatamente a valle dell’impianto di depurazione; tale pozzetto dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo. Il personale tecnico dell’Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all’interno dell’insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

4)
una volta installato l’impianto di depurazione a bio-ossidazione e attivato lo scarico delle acque reflue industriali, nonché resa funzionante la vasca di prima pioggia con relativi sistemi di trattamento delle acque in essa raccolte, dovrà essere data comunicazione scritta alla Scrivente e al distretto di Carpi-Mirandola dell’A.R.P.A. di Modena; 

5)
entro 2 mesi dall’attivazione dello scarico in acque superficiali dei reflui industriali dovranno essere effettuate analisi qualitative dei reflui in entrata all’impianto di depurazione a bio-ossidazione e nel pozzetto di ispezione adibito ai prelievi fiscali, sui seguenti parametri: pH, solidi sedimentabili, BOD 5, COD, Ferro, Manganese, Piombo, Rame, Zinco, Cloro attivo, Solfuri, Cloruri, Fosforo totale, Fosforo totale, Ammoniaca totale, Azoto Nitrico, Azoto nitroso, Oli Minerali, Tensioattivi. Le analisi dovranno essere eseguite da laboratorio autorizzato e firmate da tecnico abilitato e dovranno essere inviate alla Scrivente e al distretto di Carpi-Mirandola dell’A.R.P.A. di Modena entro il quindicesimo giorno successivo ai 2 mesi di cui sopra;

6)
entro il 28/02/2005 dovrà essere data comunicazione scritta alla Scrivente dell’avvenuta presentazione al Comune competente della domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dall’insediamento;

7)
deve essere mantenuta a disposizione dell’organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell’impianto.

Tale documentazione deve contenere:

-
i certificati degli autocontrolli analitici effettuati; 

-
indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;

-
i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi); 

· i quantitativi di fanghi prodotti e la relativa destinazione;

· registro di carico e scarico aggiornato, ai sensi del D.Lgs 22/97 e ss. mm. e ii., numerato e vidimato dall’Ufficio del registro, riportante i dati e secondo le modalità previsti dall’art. 12 del decreto medesimo. Tale registro, integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, dovrà essere conservato per almeno 5 anni dalla data dell’ultima registrazione;

· copia della dichiarazione prevista dall’art. 11 del D.Lgs 22/97 e ss. mm. e ii. (MUD);

8)
dovranno essere installati e mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;

9) i fanghi di risulta dell’impianto di depurazione a bio-ossidazione, del disoleatore e del separatore fanghi e oli dovranno trovare recapito in idoneo impianto di trattamento rifiuti autorizzato ai sensi del D.Lgs 22/97 e ss. mm. e ii.; 

10)
dovrà essere comunicata tempestivamente e formalizzata con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta agli impianti di trattamento delle acque reflue e/o alla ragione sociale; inoltre in caso di cessazione dell’attività o del trasferimento dell’attività in altro luogo, il titolare della presente autorizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione Provinciale di Modena che provvederà alla revoca della presente autorizzazione;

-
Che la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l’applicazione, a seconda della gravità dell’infrazione, della diffida, della sospensione, della revoca dell’autorizzazione allo scarico, nei casi contemplati dalle vigenti disposizioni di legge, e delle sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

-
Di disporre che il presente provvedimento ha validità fino al 09/01/2009, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell’Autorità competente.

-
Di stabilire che l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, in bollo competente e conformemente al modello predisposto dalla competente Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione Provinciale di Modena e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno 1 anno di anticipo rispetto alla scadenza suindicata.

-
Che il distretto di Carpi-Mirandola dell’A.R.P.A. di Modena è incaricato di effettuare i necessari controlli sullo scarico oggetto della presente autorizzazione, sul rispetto delle relative prescrizioni, delle norme tecniche generali e delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/99 e ss. mm. e ii., trasmettendone gli esiti all’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione Provinciale di Modena.

-
Di trasmettere la presente autorizzazione alla ditta “Grazi G. Sergio di Francesco & Sandra S.n.c.”, al Comune di Mirandola (Mo) e al distretto di Carpi-Mirandola dell’A.R.P.A. di Modena.



Il Dirigente

                                                               DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI
